## Slide 1: Sistemas de Control
INGENIERIA DE SISTEMAS

## Slide 2: ¿Qué es el control?
“Regulación automática o manual sobre un sistema”
Sistema:
Conjunto de elementos interrelacionados entre si para lograr un objetivo.

## Slide 3: Sistema de Control
Los sistemas de control están formados por un conjunto de dispositivos de diversa naturaleza (mecánicos, eléctricos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos) cuya finalidad es controlar el funcionamiento de una máquina o de un proceso.

## Slide 4: Sistemas de control
Uso de señales diferenciales, determinados mediante la comparación de valores actuales con valores deseados, como los medios para controlar un sistema.

## Slide 5: Ejemplo de sistemas de control
El habla
Regulación de calor
Lavadora
Lámpara
Nevera

## Slide 6: Teoría de control
Es una rama interdisciplinaria de la ingeniería y la matemática que se encarga del estudio del comportamiento de los sistemas dinámicos.

## Slide 7: Objetivos del control de sistemas
Estabilidad
Seguimiento de trayectorias
Rechazo de perturbaciones

## Slide 8: Tipos de sistemas de control
Elementos de Control
Sistema
Entrada
Salida
Lazo abierto

## Slide 9: Tipos de sistemas de control
Elementos de Control
Sistema
Referencia
Salida
Lazo cerrado
Sensor

## Slide 10: Elementos de los sistemas de control
Variable controlada
Variable manipulada
Planta
Perturbaciones
Sensor
Actuador
Señal de referencia

## Slide 11: Ejemplo
Llenar un tanque de agua hasta un nivel X

## Slide 12: Esquema de control
Operado por una persona

## Slide 13: Esquema de control
Operado automáticamente

## Slide 14: Esquema de control
Diagrama de bloque

## Slide 15: Materias de la opción Sistemas de Control
Instrumentación 1 y 2: Conocimientos básicos de instrumentación acerca de circuitos electrónicos e instrumentación industrial.

## Slide 16: Control 1 y 2
Análisis de los sistemas de control en el dominio temporal y frecuencial.
Diseño de estrategias de control de sistemas lineales invariantes en el tiempo en el dominio temporal y frecuencial

## Slide 17: Automatización 1 y 2
Conocer el funcionamiento de las tecnologías de campo.

## Slide 18: Señales y Sistemas
Análisis y procesamiento de señales continuas y discretas, básico para el desarrollo de diseños de sistemas de control.

## Slide 19: Control 3
Implementación práctica de los conceptos adquiridos
  Muestreo de datos y diseño de controladores

## Slide 20: Aplicaciones de procesadores en control
Uso de microprocesadores, manejo de interfases y dispositivos para realizar acciones de control.

## Slide 21: Identificación de Sistemas
Construcción de modelos matemáticos empíricos de procesos a partir de las experiencias sobre los mismos.

## Slide 22: Tópicos de control y automatización
Seminario